## A
Dokumenttyper | Kommentar | DCC-koder | ID nr | SS 32271 | Programhandling | Bygglovshandling | Bygghandlingar | Systemhandlingar | Relationhandlingar | 20250411-SH-GL.04001 | Dimensionalitet | Utseende | Detaljeringsgrad (LOD) | Lokalisering | Funktionsbeteckning | Placeringsbeteckning | TypeID | Originalformat | Dokumentation/Filformat
Dokumentförteckning | Övergripande förteckning för projektadministration, handlingsförteckning, även Utrymmesförteckning | AB | D00022 |  | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Dokumentation gällande ändringar | - | BH | M00034 | [5 empty] | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Fasadelevationer | - | LH | M00109 | 400 |  |  | x | x | x | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt |  | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Planritning | - | LH | M00106 | 400 | x | x | x | x | x | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt |  | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Sektioner | - | LH | M00110 | 400 | x | x | x | x | x | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt |  | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
3D-CAD modell | CAD modell | TB | D00228 | 010 | x |  | x | x |  | x | 3DY - 3D Ytobjekt | 2 Efterliknande | LOD3 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, IFC, 3D DWG
Situationsplan | - | LA | M00100 | 010 | x |  | x | x | x | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Bygg- och installationsbeskrivning | Kortfattad beskrivning | DD | M00069 |  |  |  | x | x |  |  | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Mängdförteckning | Typer och mängder | EC | M00084 |  |  |  | x | x |  | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Placeringsritning (byggplats) | Uppställningsritning. För leverans 20250411-SH-GL.04001 ska det inkluderas dörruppställningar för dörrkort | LD | D00062 |  |  |  | x | x | x | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Produktlista | - | PD | D00213 |  |  |  | x | x | x |  | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, Excel, PDF
Egenkontroll | - | QC | M00127 |  |  |  | x |  | x |  | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Intyg sakkunnig utlåtande brand | Inkl samordnat test | QC | M00133 |  |  |  | x | x | x |  | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Ändrings-PM |  | BH | M00035 |  |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Detaljritning |  | LH | M00108 | 400 |  | x | x | x | x |  | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Fasadritning |  | TA | M00047 | 400 | x | x | x | x | x |  | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Dokumentationsbeskrivning | Byggbeskrivning en kortfattad beskrivning | AC | D00132 |  |  |  | x | x |  | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
3D-CAD modell | CAD modell | TB | D00228 | 010 |  |  |  |  | x |  | 3DY - 3D Ytobjekt | 3 Realistisk | LOD4 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, IFC, 3D DWG
Utvändiga A-detaljer |  | TB | M00080 |  |  |  | x | x | x | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt |  | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Bygglovsritning | exkl siuationsplan | TB | M00086 |  |  | x |  |  |  | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt |  | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Kulörbeskrivning |  | TB | M00087 |  | x | x | x | x | x
Nybyggnadskarta |  | TC | M00088 |  | x | x |  |  |  |  | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt |  | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF

## E (generell)
Dokumenttyper | Kommentar | DCC-koder | ID nr | SS 32271 | E (generell) | Programhandling | Bygglovshandling | Systemhandlingar | Bygghandlingar | Relationhandlingar | 20250411-SH-GL.04001 | Dimensionalitet | Utseende | Detaljeringsgrad (LOD) | Lokalisering | Funktionsbeteckning | Placeringsbeteckning | TypeID | Originalformat | Dokumentation/Filformat
Försättsblad | Ska levereras för Lågspänningsställverk, Ska levereras för Mellanspänningsställverk, Ska levereras för O/I-skåp, gällande ritningar för styr och I/O-skåp | AA | D00021 |  | x | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Dokumentationsbeskrivning | dokumentlista för jordning och potentialutjämning | AC | D00132 |  | x |  |  | x | x | x | x
Dokumentförteckning | Handlingsförteckning, ritningsförteckning m.m. | AB | D00022 |  | x | x |  | x | x | x
Förteckning | ska levereras för Lågspänningsställverk, ska levereras för Mellanspänningsställverk, ska levereras för O/I-skåp, gällande ritningar för styr och I/O-skåp | BA | D00135 |  | x |  |  | x | x | x |  | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Förteckning | Ska levereras för O/I-skåp, gällande ritningar för styr och I/O-skåp | BA | D00135 |  | x |  |  | x | x |  |  | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | 0 | - | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Översiktsschema | Jordning och potentialutjämning | FA | D00038 |  | x | x |  | x | x |  |  | 2DL-2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | - | - | Levereras | Originalformat,2D DWG,PDF,Excel
Kretsschema | Ska levereras för Lågspänningsställverk, Ska levereras för Mellanspänningsställverk, Ska levereras för O/I-skåp, gällande ritningar för styr och I/O-skåp | FS | D00053 |  | x | x |  |  | x | x |  | 2DL-2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper |  |  | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Sammankopplingsschema | Yttre anslutningsscheman/parttabell. Ska levereras för Lågspänningsställverk, Ska levereras för O/I-skåp, gällande ritningar för styr och I/O-skåp, Ska levereras för Mellanspänningsställverk | MA | D00067 |  | x | x |  |  | x | x |  | 2DL-2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper |  |  | Levereras | Originalformat, PDF, Excel
Placeringsritning (byggnad) | Jordning och potentialutjämning | LH | D00063 |  | x |  |  | x | x | x | x | 2DL-2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper |  |  | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Placeringsritning (utrustning) | Ritningar för manöverskåp. | LU | D00064 |  | x | [6 empty] | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Kabeltabell | Jordning och potentialutjämning | MB | D00077 |  | x |  |  | x | x | x | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Provrapport | Övriga provningar | QC | D00085 |  | x |  |  |  | x | x | x | [7 empty] | Levereras | i listform?
Installationsritning (plats) | - Kanalisation - Kraft - Belysning - Tele och data | LD | D00096 |  | x |  |  | x | x | x | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Montageritning | Ska levereras för Lågspänningsställverk, Ska levereras för Mellanspänningsställverk | LH | M00146 |  | x |  |  | x | x | x | [8 empty] | Levereras | Originalformat, dwg
Dellista (klass A) | Ventlista ska innehålla uppgifter om objektnamn, benämning, fabrikat, typ, märkspänning, märkeffekt | PB | D00104 |  | x |  |  |  | x | x
Dellista (klass A) | Reservdelista Rekommenderade reservdelar. Reservdeslista (ELSÄK-FS 2022:3). Rekommenderat förebyggande underhåll | PB | D00104 |  | x |  |  | x | x | x | x | [8 empty] | Orginalformtat, PDF
Dellista (klass A) | Reservdeslista (ELSÄK-FS 2022:3). Rekommenderat förebyggande underhåll | PB | D00104 |  | x |  |  | x | x | x | x
Enlinjediagram | Om mer än en byggnadskropp omfattas ska enlinjeschemat vara utfört som översiktsplan | FA | D00112 |  | x | x |  | x | x |  |  | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Systembeskrivning | allmän kraft, belysning, kanalisation (struktur enligt AMA EL.) samt elförsörjning 10 kv system och för fiber nätverk och fältbus till DCS | DB | D00179 | 600 | x |  |  | x
Kretsschema | Egensäkra kretsar. Systemcertifikat och systembeskrivningar. | FS | D00053 |  | x | [6 empty] | - | - | - | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Materialdeklaration | Tillverkardeklaration, försäkran om överensstämmelse för anläggningen. Miljövarudeklarationer om påverkan på hygien, hälsa och inre miljö för installationer och utrustningar som: - Rörkanalisation - Installationskablar - Armaturer och driftdon - Styrdon - Transformatorer och strömförsörjningsutrustningar | DA | D00129 |  | x |  |  | x | x | x | x | [7 empty] | Levereras | Originalformat, PDF
Teknisk beskrivning | Elförsörjning 10 kv system och för fiber nätverk och fältbus till DCS | DD | M00145 | 600 | x | x |  | x | x | x | x
Komponent- / apparatlista för instrument- och styrsystem | -Instrumentlista ska innehålla uppgifter om objektnamn, benämning, fabrikat, typ, anslutningsspänning, signal, mätområde, processanslutning. - Lista över övriga yttre apparater t.ex. belysningsarmaturer ska innehålla uppgifter om benämning, fabrikat, typ, leverantör, leverantörens artikelnummer, antal. | EC | D00196 |  | x |  |  | x | x |  |  | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | - | - | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Motor-och lastlista | Motorlista ska innehålla uppgifter om objektnamn, benämning, fabrikat, typ, märkspänning, märkeffekt, märkström. | EC | D00198 |  | x | [6 empty] | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | - | - | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Komponentritning | Kondensatorbatteri: -Ritningar för reglerad kondensatoranläggning. | TC | D00131 |  | x |  |  |  | x |  |  | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, Excel, PDF
Kabellista | - Kabellista och parttabell -Utgörs normalt av automatgenerade listor/rapporter i CAD-baserade projekteringsverktyg (EPLAN). Kabellista enligt VA SYDs excel-mall kan också användas i befintliga anläggningar. | MB | D00076 |  | x |  |  |  | x |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Originalformat, 2D DWG, PDF | -
Manual | Manualer och andra drift- och underhållsinstruktioner för all utrustning och alla apparater, uppdelade med en egen flik per apparat. | DC | M00067 |  | x |  |  | x | x | x | x
Anmälan | - Bygglovshandlingar, för-och färdiganmälan etc. - Anmälningshandlingar och ansökningshandlingar | CB | M00046 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | levereras | Originalformat, PDF
Förteckning | Objektlista eller automatgenerade listor/rapporter i CAD-baserade projekteringsverktyg (EPLAN) kan ersätta motor-, ventil- och instrumentlist | BA | D00135 |  | x |  |  |  | x |  |  | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | - | - | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Rörlednings- och instrumentdiagram (P&ID) | Detaljerat process- och instrumentschema (Piping & Instrumentation Diagram). P&I schema ska ingå i dokumentationen även för enklare anläggningar. | FB | D00043 |  | x | x |  | x | x | x | x | [7 empty] | Levereras | Originalformat, ELS
Signallista | I/O-lista | FP | D00052 |  | x |  |  |  | x
placeringsritning (utrustning) | Översiktsplaner - Kablar och kabelskarvar i mark ska mätas in i samband med förläggningen och redovisas i ritning. - Kanalisation i mark ska redovisas i ritning. - Jordtags läge ska mätas in i samband med förläggningen och redovisas i ritning. Om Jordnings- och potentialutjämningssystem är så omfattande att placeringsritning redovisas under ”Jordnings- och potentialutjämning” kan det utelämnas här. - Systemöversikt över nätverk. | LU | D00064 |  | x |  |  | x | x | x | x | [7 empty] | Levereras | Originalformat, PDF
Placeringsritning (byggplats) | Uppställningsritning för ställverksbyggnader och större eldriftrum ska visa placering av all utrustning i lokalen. | LD | D00062 |  | x |  |  | x | x |  | x
Förteckning | Gruppschema/förteckning ska innehålla uppgifter om förväntad kortslutningsström, kabeltyp och ledararea, skyddsanordnings märkström och/eller inställning, skyddsanordnings karaktäristik, skyddsanordnings brytförmåga. | BA | D00135 |  | x | x |  |  | x | [9 empty] | Levereras | Originalformat, PDF
3D-CAD modell | CAD modell | TB | D00228 | 010 | x |  |  |  |  | x |  | 3DY - 3D Ytobjekt | 3 Realistisk | LOD4 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, IFC, 3D DWG
3D-CAD modell | CAD modell | TB | D00228 | 010 | x | x |  | x | x |  | x | 3DY - 3D Ytobjekt | 2 Efterliknande | LOD3 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, IFC, 3D DWG
Förteckning | Apparatlista '-Ska levereras för Lågspänningsställverk - Ska levereras för Mellanspänningsställverk - Ska levereras för O/I-skåp, gällande ritningar för styr och I/O-skåp | BA | D00135 |  | x |  |  |  | x | x
Skyltlistor | -Jordning och potentialutjämning -Ska levereras för Lågspänningsställverk -Ska levereras för Mellanspänningsställverk '-Ska levereras för Lågspänningsställverk - Ska levereras för Mellanspänningsställverk - Skyltlista ska innehålla uppgifter om skyltens storlek, texthöjd, antal, material, text. - Ska levereras för O/I-skåp, gällande ritningar för styr och I/O-skåp | PB | M00122 |  | x |  |  | x | x | x | x
CE-dokumentation | Försäkran om överensstämmelse för respektive utrustning. | QC | M00125 |  | x |  |  | x | x |  | x
Egenkontroll |  | QC | M00127 |  | x |  |  |  | x | x
Funktionsbeskrivning | Anläggningsbeskrivning med funktionsbeskrivning | FE | D00045 |  | x |  |  | x | x | x | x
Inställningar | Inställda värden för samtlig konfigurerbar/inställbar elutrustning. Inställningar som anges på annat ställe t.ex. i selektivplan kan utelämnas här. |  |  | 630 | x |  |  |  | x
Stycklista | Jordning och potentialutjämning |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x
VS - central | Om dokumentationen omfattar ställverk kan ritningar för mindre växelströmscentraler samlas under en flik per central. |  |  | 560 | x |  |  |  | x
LS - fördelning | Ritningar för 110 VDC-system |  |  | 630 | x |  |  |  | x
Huvudkretsscheman | Ska levereras för Lågspänningsställverk |  |  | 630 | x | x |  |  | x | x
Kommunikationsnätverk | Ska levereras för Lågspänningsställverk |  |  | 640 | x |  |  |  | x
Lågspänningsställverk | Ska levereras för Lågspänningsställverk |  |  | 630 | x |  |  |  | x | x
Huvudkretsscheman | Ska levereras för Mellanspänningsställverk |  |  | 630 | x | x |  | x | x |  | x
Reläskyddsuppbyggnad och kommunikationsnätverk | Ska levereras för Mellanspänningsställverk |  |  | 630 | x |  |  |  | x | x
Huvudkretsscheman | Ska levereras för O/I-skåp, gällande ritningar för styr och I/O-skåp |  |  | 630 | x | x |  |  | x
Montageritningar | Ska levereras för O/I-skåp, gällande ritningar för styr och I/O-skåp |  |  | 640 | x
Automatisksläckutrustning | SÄRSKILDA ANLÄGGNINGAR |  |  | 541 | x |  |  |  | x
Brandlarm | SÄRSKILDA ANLÄGGNINGAR |  |  | 646 | x |  |  |  | x
Inbrottslarm | SÄRSKILDA ANLÄGGNINGAR |  |  | 645 | x |  |  |  | x
Reservkraft | SÄRSKILDA ANLÄGGNINGAR |  |  | 635 | x |  |  |  | x
Teknisk för CE-märkning enligt maskindirektivet. | SÄRSKILDA ANLÄGGNINGAR |  |  | 990 | x |  |  |  | x
Ventilation | SÄRSKILDA ANLÄGGNINGAR |  |  | 570 | x |  |  |  | x
Mätosäkerhet instrumentkretsar |  |  |  | 630 | x |  |  | x | x |  | x
Samordnad funktionsprovning |  |  |  | 820 | x |  |  | x | x | x | x
Selektivplan |  |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x
Placeringsritning (byggnad) | Dörrkortritningar |  | D00063 | 430 | x |  |  |  | x |  | x
Databas | Eplan databas | FT | M00192 |  | x |  |  |  | x | x | [8 empty] | Levereras | Orignalformat, Dexpi, 2D DWG, PDF

## K
Dokumenttyper | Kommentar | DCC-koder | ID nr | SS 32271 | K | Programhandling | Bygglovshandling | Bygghandlingar | Systemhandlingar | Relationhandlingar | 20250411-SH-GL.04001 | Dimensionalitet | Utseende | Detaljeringsgrad (LOD) | Lokalisering | Funktionsbeteckning | Placeringsbeteckning | TypeID | Originalformat | Dokumentation/Filformat
Dokumentförteckning | Övergripande förteckning för projektadministration | AB | D00022 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Handlingsförteckning |  | AB | D00022 |  | x |  |  | x | x | x |  | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Dokumentation gällande ändringar | - | BH | M00034 |  | x |  |  | x | x |  | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF, Excel
Dokumentationsbeskrivning | Konstruktionsdokumentation med input från KP | AC | D00132 |  | x |  |  |  | x |  | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Produktlista | Produktförteckning | PD | D00213 |  | x |  |  |  |  | x |  | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, Excel, PDF
Ändrings-PM | - | BH | M00035 |  | x |  |  |  |  | x |  | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Planritning | - | LH | M00106 | 200 | x |  |  | x | x | x | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Detaljritning |  | LH | M00108 | 200 | x |  |  | x |  | x |  | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Sektioner | - | LH | M00110 | 200 | x |  |  | x | x | x | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Placeringsritning (byggplats) | Uppställningsritning | LD | D00062 |  | x |  |  | x |  | x |  | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Egenkontroll |  | QC | M00127 |  | x |  |  |  | x |  | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Intyg | Inkl samordnat test, sakkunnig utlåtande brand | CB | M00048 |  | x |  |  |  |  | x |  | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
3D-CAD modell | CAD modell | TB | D00228 | 010 | x |  |  |  |  | x |  | 3DY - 3D Ytobjekt | 3 Realistisk | LOD4 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, IFC, 3D DWG
3D-CAD modell | CAD modell | TB | D00228 | 010 | x | x |  | x | x |  | x | 3DY - 3D Ytobjekt | 2 Efterliknande | LOD3 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, IFC, 3D DWG

## BG
Dokumenttyper | Kommentar | DCC-koder | ID nr | SS 32271 | BG | Programhandling | Bygglovshandling | Bygghandlingar | Systemhandlingar | Relationhandlingar | 20250411-SH-GL.04001 | Dimensionalitet | Utseende | Detaljeringsgrad (LOD) | Lokalisering | Funktionsbeteckning | Placeringsbeteckning | TypeID | Originalformat | Dokumentation/Filformat
3D-CAD modell | - | TB | D00228 | 010 | x |  |  |  | x | x | x | 3DY - 3D Ytobjekt | 3 Realistisk | LOD4 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, IFC, 3D DWG
3D-CAD modell | - | TB | D00228 | 010 | x |  |  | x | x | x | x | 3DY - 3D Ytobjekt | 2 Efterliknande | LOD3 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, IFC, 3D DWG
Bygglovs slutintyg |  | LH | M00105 |  | x |  |  | x |  | x |  | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
CE-dokumentation | Kvalitetssystem | QC | M00125 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Detaljritning |  | LH | M00108 |  | x |  |  | x |  | x |  | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Dokumentation gällande ändringar | - | BH | M00034 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Dokumentförteckning | Övergripande förteckning för projektadministration | AB | D00022 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Egenkontroll | Kvalitetssystem | QC | M00127 |  | x |  |  | x | x | x | x
Fasadelevationer |  | LH | M00109 |  | x |  |  | x |  | x |  | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Granskningsdokument |  | QC | M00036 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Intyg sakkunnig utlåtande brand | Inkl samordnat test | QC | M00133 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Dokumentförteckning | Kretslista | AB | D00022 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, Excel, PDF
Ledningsplan |  | LH | M00111 |  | x | [6 empty] | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Markplacering |  | LH | M00107 |  | x |  |  | x |  | x |  | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Mätprotokoll instrumentkalibrering |  | QC | M00136 |  | x | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Mätprotokoll nätverkskablage |  | QC | M00137 |  | x | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Förteckning | Produktförteckning, objektlistor | BA | D00135 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, Excel, PDF
Planritning |  | LH | M00106 |  | x |  |  | x |  | x |  | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Protokoll FAT-test |  | QC | M00135 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Protokoll funktionstest |  | QC | M00134 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Protokoll samordnad egenkontroll | Kvalitetssystem | QC | M00126 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Punktmolnsdatabaser |  | LH | M00104 |  | x |  |  | x |  | x |  | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Röntgen- och tätshetsprover |  | QC | M00140 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Sektioner | - | LH | M00110 | 400 | x |  |  | x |  | x |  | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Ändrings-PM |  | BH | M00035 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF

## G
Dokumenttyper | Kommentar | DCC-koder | ID nr | SS 32271 | G | Programhandling | Bygglovshandling | Bygghandlingar | Systemhandlingar | Relationhandlingar | 20250411-SH-GL.04001 | Dimensionalitet | Utseende | Detaljeringsgrad (LOD) | Lokalisering | Funktionsbeteckning | Placeringsbeteckning | TypeID | Originalformat | Dokumentation/Filformat
Dokumentförteckning | Övergripande förteckning för projektadministration | AB | D00022 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Produktlista | Produktförteckning | PD | D00213 |  | x |  |  |  |  | x |  | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, Excel, PDF
PM | PM Geoteknik | BB | M00007 |  | x | [5 empty] | x | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Dokumentation gällande ändringar | - | BH | M00034 |  | x |  |  | x | x |  | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF | -
Ändrings-PM | - | BH | M00035 |  | x | x |  |  |  | x |  | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Planritning | - | LH | M00106 | 200 | x |  |  | x | x | x | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Detaljritning |  | LH | M00108 | 200 | x |  |  |  |  | x | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Sektioner | - | LH | M00110 | 200 | x |  |  | x | x | x | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Egenkontroll | - | QC | M00127 | - | x |  |  |  |  | x |  | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, Excel, PDF
Intyg sakkunnig utlåtande brand | Inkl samordnat test | QC | M00133 |  | x |  |  |  |  | x |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3D-CAD modell | CAD modell | TB | D00228 | 010 | x |  |  |  |  | x |  | 3DY - 3D Ytobjekt | 3 Realistisk | LOD4 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, IFC, 3D DWG
3D-CAD modell | CAD modell | TB | D00228 | 010 | x | x |  | x | x |  | x | 3DY - 3D Ytobjekt | 2 Efterliknande | LOD3 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, IFC, 3D DWG

## HYD
Dokumenttyper | Kommentar | DCC-koder | ID nr | SS 32271 | HYD | Programhandling | Bygglovshandling | Bygghandlingar | Systemhandlingar | Relationhandlingar | 20250411-SH-GL.04001 | Dimensionalitet | Utseende | Detaljeringsgrad (LOD) | Lokalisering | Funktionsbeteckning | Placeringsbeteckning | TypeID | Originalformat | Dokumentation/Filformat
Dokumentförteckning | Övergripande förteckning för projektadministration | AB | D00022 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Produktlista | Produktförteckning | PD | D00213 |  | x |  |  |  |  | x |  | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, Excel, PDF | -
Dokumentation gällande ändringar | - | BH | M00034 |  | x |  |  | x | x |  | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Ändrings-PM | - | BH | M00035 |  | x |  |  |  |  | x |  | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF | -
Egenkontroll | - | QC | M00127 |  | x |  |  |  |  | x |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## M
Dokumenttyper | Kommentar | DCC-koder | ID nr | SS 32271 | M | Programhandling | Bygglovshandling | Bygghandlingar | Systemhandlingar | Relationhandlingar | 20250411-SH-GL.04001 | Dimensionalitet | Utseende | Detaljeringsgrad (LOD) | Lokalisering | Funktionsbeteckning | Placeringsbeteckning | TypeID | Originalformat | Dokumentation/Filformat
Dokumentförteckning | Övergripande förteckning för projektadministration | AB | D00022 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Förteckning | Exempel ritningsförteckning, modellförteckning, handlingsförteckning | BA | D00135 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Förteckning | Produktförteckning | BA | D00135 |  | x |  |  |  |  | x |  | - | - | - | - | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, IFC, 3D DWG
Dokumentation gällande ändringar | - | BH | M00034 |  | x |  |  | x | x |  | x | - | - | - | - | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Situationsplan | - | LA | M00100 |  | x |  |  |  |  | x |  | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Planritning | Vägplan under systemhandling | LH | M00106 | 400 | x |  |  | x | x | x | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Profilritning | - | TA | M00186 | 400 | x |  |  |  | x |  | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Detaljritning | - | LH | M00108 | 200 | x |  |  |  | x |  | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Sektioner | Typsektion, normalsektionritningar | LH | M00110 | 400 | x |  |  |  | x |  | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Placeringsritning (byggplats) | Uppställningsritning | LD | D00062 |  | x |  |  |  |  | x |  | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Egenkontroll | - | QC | M00127 |  | x |  |  |  | x |  | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Ändrings-PM |  | BH | M00035 |  | x |  |  |  |  | x |  | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Intyg sakkunnig utlåtande brand | Inkl samordnat test | QC | M00133 |  | x |  |  |  |  | x |  | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
3D-CAD modell | CAD modell | TB | D00228 | 010 | x |  |  | x | x |  | x | 3DY - 3D Ytobjekt | 2 Efterliknande | LOD3 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, IFC, 3D DWG
2D-CAD modell | - | TB | M00141 | 010 | x |  |  |  | x |  | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, Excel, PDF
Grundplan | Markplanering | LA | D00205 | 010 | x |  |  | x | x |  | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | - | - | Originalformat, 2D DWG, PDF
3D-CAD modell | CAD modell | TB | D00228 | 010 | x |  |  |  |  | x |  | 3DY - 3D Ytobjekt | 3 Realistisk | LOD4 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, IFC, 3D DWG
3D-CAD modell | CAD modell | TB | D00228 | 010 | x | x |  | x | x |  | x | 3DY - 3D Ytobjekt | 2 Efterliknande | LOD3 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, IFC, 3D DWG

## H
Dokumenttyper | Kommentar | DCC-koder | ID nr | SS 32271 | H | Programhandling | Bygglovshandling | Bygghandlingar | Systemhandlingar | Relationhandlingar | 20250411-SH-GL.04001 | Dimensionalitet | Utseende | Detaljeringsgrad (LOD) | Lokalisering | Funktionsbeteckning | Placeringsbeteckning | TypeID | Originalformat | Dokumentation/Filformat
Dokumentförteckning | Övergripande förteckning för projektadministration | AB | D00022 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Dokumentation gällande ändringar | - | BH | M00034 |  | x |  |  | x | x |  | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Ändrings-PM | - | BH | M00035 |  | x |  |  |  |  | x |  | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF | -
Produktlista | Produktförteckning | PD | D00213 |  | x |  |  |  |  | x |  | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, Excel, PDF | -
Egenkontroll | - | QC | M00127 |  | x |  |  |  |  | x |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## VA
Dokumenttyper | Kommentar | DCC-koder | ID nr | SS 32271 | VA | Programhandling | Bygglovshandling | Bygghandlingar | Systemhandlingar | Relationhandlingar | 20250411-SH-GL.04001 | Dimensionalitet | Utseende | Detaljeringsgrad (LOD) | Lokalisering | Funktionsbeteckning | Placeringsbeteckning | TypeID | Originalformat | Dokumentation/Filformat
Dokumentförteckning | Övergripande förteckning för projektadministration Ska leverera ritningsförteckning, modellförteckning, handlingsförteckning m.m. | AB | D00022 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Driftinstruktion | Enl. funktionsavsnitt | DC | D00034 |  | x |  |  |  |  | x |  | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Beräkningsblad (tekniska) | Beräkningar för VA/Dagvatten | ED | D00037 |  | x | [5 empty] | x | [7 empty] | Levereras | Originalformat, PDF
Översiktsschema | - | FA | D00038 |  | x |  |  | x | x |  | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Blockschema (IEC 61082-1) | Enl. blockschema | FA | D00040 |  | x |  |  | x | x |  | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Funktionsbeskrivning | För samtliga objekt/funktioner | FE | D00045 |  | x |  |  | x | x |  | x | - | - | - | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Systembeskrivning | Enl. funktionsavsnitt | DB | D00179 |  | x |  |  | x | x |  | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Förteckning | -Systemförtecking för rekommenderade strategiska reservdelar - Produktförteckning | BA | D00135 |  | x |  |  |  |  | x |  | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, Excel, PDF
3D-CAD modell | - | TB | D00228 | 01 | x |  |  | x | x |  | x | 3DY - 3D Ytobjekt | 2 Efterliknande | LOD3 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, IFC, 3D DWG
Ledningsplan | - | LH | M00111 |  | x |  |  | x | x |  | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG
Dokumentation gällande ändringar | - | BH | M00034 |  | x |  |  | x | x |  | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Ändrings-PM | - | BH | M00035 |  | x |  |  |  |  | x |  | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Processbeskrivning | - | DB | M00066 |  | x |  |  | x | x |  | x | - | - | - | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Utredning |  | DD | M00070 |  | x | [5 empty] | x | [7 empty] | Levereras | Originalformat, PDF
Kravspecifikation | Teknisk specifikation och krav | EC | D00035 |  | x |  |  | x | x |  | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Blockschema (IEC 61082-1) | Enl. blockschema funktionsöversikt | FA | D00040 |  | x |  |  |  |  | x |  | - | - | - | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Processflödesschema | Flödesschema | FB | D00042 |  | x |  |  | x | x |  | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Logikfunktionsdiagram | Hydrauliska profiler | FF | D00047 |  | x |  |  | x | x |  | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Planritning | VA-ritning, Ledningssamordningsplan | LH | M00106 | 50 | x |  | x | x | x | x | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Profilritning |  | TA | M00186 | 400 | x |  |  |  | x |  | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Detaljritning | - | LH | M00108 |  | x |  |  |  | x |  | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Sektioner | Typsektioner | LH | M00110 |  | x |  |  |  | x |  | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Placeringsritning (byggplats) | Uppställningsritning | LD | D00062 |  | x |  |  |  |  | x |  | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Egenkontroll | - | QC | M00127 |  | x |  |  |  | x |  | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Intyg sakkunnig utlåtande brand | Inkl samordnat test | QC | M00133 |  | x |  |  |  |  | x |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2D-CAD modell | - | TB | M00141 |  | x |  |  |  | x |  | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
3D-CAD modell | - | TB | D00228 | 01 | x |  |  |  |  | x |  | 3DY - 3D Ytobjekt | 3 Realistisk | LOD4 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, IFC, 3D DWG
Anslutningspunkter |  |  |  | 500 | x | [5 empty] | x
Teknisk rapport |  | BB | M00004 |  | x |  | x

## KP
Dokumenttyper | Kommentar | DCC-koder | ID nr | SS 32271 | KP | Programhandling | Bygglovshandling | Bygghandlingar | Systemhandlingar | Relationhandlingar | 20250411-SH-GL.04001 | Dimensionalitet | Utseende | Detaljeringsgrad (LOD) | Lokalisering | Funktionsbeteckning | Placeringsbeteckning | TypeID | Originalformat | Dokumentation/Filformat
Dokumentförteckning | Övergripande förteckning för projektadministration, handlingsförteckning, ritningsförteckning m.m. | AB | D00022 |  | x |  |  | x | x |  | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Dokumentation gällande ändringar | - | BH | M00034 |  | x |  |  | x | x |  | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Planritning | - | LH | M00106 | 400 | x |  |  | x | x |  | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Sektioner | - | LH | M00110 | 400 | x |  |  | x | x |  | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
3D-CAD modell | CAD modell | TB | D00228 | 010 | x |  |  | x | x |  | x | 3DY - 3D Ytobjekt | 2 Efterliknade | LOD3 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, IFC, 3D DWG
Beräkningsblad (tekniska) | Lastnedräkning till gränsdragning K/KP | ED | D00037 |  | x |  |  |  | x |  | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Egenkontroll | - | QC | M00127 |  | x | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Detaljritning | Typdetaljer | LH | M00108 | 200 | x |  |  |  |  | x |  | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
3D-CAD modell | Gäller relationshandlingar | TB | D00228 |  | x |  |  |  |  | x |  | 3DY - 3D Ytobjekt | 3 Realistisk | LOD4 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, IFC, 3D DWG
Ändrings-PM | - | BH | M00035 |  | x |  |  |  |  | x |  | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Placeringsritning (byggplats) | Uppställningsritning | LD | D00062 |  | x |  |  |  |  | x |  | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Produktlista | Produktförteckning | PD | D00213 |  | x |  |  |  |  | x |  | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, Excel, PDF
Intyg sakkunnig utlåtande brand | Inkl samordnat test | QC | M00133 |  | x |  |  |  |  | x |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Originalformat, PDF

## N
Dokumenttyper | Kommentar | DCC-koder | ID nr | SS 32271 | N | Programhandling | Bygglovshandling | Bygghandlingar | Systemhandlingar | Relationhandlingar | 20250411-SH-GL.04001 | Dimensionalitet | Utseende | Detaljeringsgrad (LOD) | Lokalisering | Funktionsbeteckning | Placeringsbeteckning | TypeID | Originalformat | Dokumentation/Filformat
Processflödesschema | Flödesschema | FB | D00042 |  | x |  |  | x | x | x |  | 2DL-2DLinjeobjekt | 1Symbol | LOD2 | Lokalt | EnligtleveransspecefikationObjektegenskaper | EnligtleveransspecefikationObjektegenskaper | EnligtleveransspecefikationObjektegenskaper | Levereras | Originalformat,Dexpi,2D DWG,PDF
Hydrauliska profiler |  | FB | M00091 |  | x |  |  | x | x | x | x | 2DL-2DLinjeobjekt | 1Symbol | LOD4 | Lokalt | EnligtleveransspecefikationObjektegenskaper | EnligtleveransspecefikationObjektegenskaper | EnligtleveransspecefikationObjektegenskaper | Levereras | Originalformat,Dexpi,2D DWG,PDF
Funktionsbeskrivning | För samtliga objekt/funktioner Principiell funktionsbeskrivning Funktionella översiktsdokument | FE | D00045 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat,PDF
Parameterlista | För samtligastyrda/styrande objekt | FQ | M00097 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat,PDF
Placeringsritning (byggplats) | Uppställningsritningar | LD | D00062 |  | x |  |  | x | x | x | x | 2DL-2DLinjeobjekt | 1Symbol | LOD1 | Lokalt | - | EnligtleveransspecefikationObjektegenskaper | EnligtleveransspecefikationObjektegenskaper | Levereras | Originalformat,2D DWG,PDF
Montageritning | ex. rördragning, montage av pumpar, ventiler etc | LH | M00146 |  | x |  |  | x | x | x | x | 2DL-2DLinjeobjekt | 1Symbol | LOD1 | Lokalt | - | EnligtleveransspecefikationObjektegenskaper | EnligtleveransspecefikationObjektegenskaper | Levereras | Originalformat,2D DWG,PDF
Komponentritning | gäller fysiska processkomponenter (ventiler, givare, pumpar etc.) | TC | D00131 |  | x |  |  | x |  | x |  | 2DL-2DLinjeobjekt | 1Symbol | LOD1 | Lokalt | - | EnligtleveransspecefikationObjektegenskaper | EnligtleveransspecefikationObjektegenskaper | Levereras | Originalformat,2D DWG,PDF
Layoutritning |  | TL | D00232 |  | x |  |  | x | x | x | x | 2DL-2DLinjeobjekt | 1Symbol | LOD1 | Lokalt | - | EnligtleveransspecefikationObjektegenskaper | EnligtleveransspecefikationObjektegenskaper | Levereras | Originalformat,2D DWG,PDF
Förteckning | Produktförteckning, Objektslistor | BA | D00135 |  | x |  |  | x |  | x |  | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat,Excel,PDF
CE-dokumentation | Kvalitetssystem | QC | M00125 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Egenkontroll |  | QC | M00127 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Protokoll samordnad egenkontroll |  | QC | M00126 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Intyg sakkunnig utlåtande brand | Inklsamordnat test | QC | M00133 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Protokoll funktionstest |  | QC | M00134 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Protokoll FAT-test |  | QC | M00135 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Röntgen- och tätshetsprover |  | QC | M00140 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Driftinstruktion | Enl.funktionsavsnitt och Driftkort | DC | D00034 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat,PDF
Skötselinstruktioner |  | WT | M00143 |  | x |  |  | x |  | x |  | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat,PDF
Planritning | - | LH | M00106 |  | x |  |  | x | x | x | x | 2DL-2DLinjeobjekt | 1Symbol | LOD1 | Lokalt | - | EnligtleveransspecefikationObjektegenskaper | EnligtleveransspecefikationObjektegenskaper | Levereras | Originalformat,2D DWG,PDF
Layoutritning | Maskinlayout | TL | D00232 | 779 | x |  |  | x | x | x | x | 2DL-2DLinjeobjekt | 1Symbol | LOD1 | Lokalt | - | EnligtleveransspecefikationObjektegenskaper | EnligtleveransspecefikationObjektegenskaper | Levereras | Originalformat,2D DWG, PDF
3D-CAD modell | - | TB | D00228 | 010 | x |  |  | x | x |  | x | 3DY-3DYtobjekt | 2Efterliknande | LOD3 | Lokalt | EnligtleveransspecefikationObjektegenskaper | EnligtleveransspecefikationObjektegenskaper | EnligtleveransspecefikationObjektegenskaper | Levereras | Originalformat,NWC,3D DWG
Sektioner | Masterritningar per block och plan | LH | M00110 |  | x |  |  |  | x | x | x | 2DL-2DLinjeobjekt | 1Symbol | LOD1 | Lokalt | - | EnligtleveransspecefikationObjektegenskaper | EnligtleveransspecefikationObjektegenskaper | Levereras | Originalformat,2D DWG,PDF
Dokumentförteckning | Övergripande förteckning för projekt administration, handlingsförteckning ritningsförteckning, modellförteckningm.m. | AB | D00022 |  | x |  |  |  | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat,PDF
Dokumentation gällande ändringar | - | BH | M00034 |  | x |  |  |  | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat,PDF
Ändrings-PM | - | BH | M00035 |  | x |  |  |  | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat,PDF
Granskningsdokument |  | QC | M00036 |  | x |  |  |  | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat,PDF
Systembeskrivning | - | DB | D00179 |  | x |  |  |  | x | x | x | - | - | - | - | EnligtleveransspecefikationObjektegenskaper | - | - | Levereras | Originalformat,PDF
Beskrivning av beteckningssystem |  | DB | D00180 |  | x |  |  |  | x | x | x | - | - | - | - | EnligtleveransspecefikationObjektegenskaper | - | - | Levereras | Originalformat,PDF
Processbeskrivning | Processbeskrivning samt sammanställning av processdimensioering | DB | M00066 | 820 | x |  |  |  | x | x | x | - | - | - | - | EnligtleveransspecefikationObjektegenskaper | - | - | Levereras | Originalformat,PDF
Teknisk beskrivning | Redovisning av maskinobjekt samt kravspec på maskin utrustning inför inköp | DD | M00145 |  | x |  |  |  | x |  | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat,Excel,PDF
Kravspecifikation | Teknisk specifikation och krav | EC | D00035 |  | x |  |  |  | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat,PDF
Provningsspecifikation |  | EC | M00081 |  | x |  |  |  | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat,PDF
Miljöprövning |  | EC | M00082 |  | x |  |  |  | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat,PDF
Miljökonsekvensbeskrivning |  | EC | M00083 |  | x |  |  |  | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat,PDF
Mängdförteckning |  | EC | M00084 |  | x |  |  |  | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat,PDF
Förteckning | Flödelista: Underlag till dimensionering av rörsystem | BA | D00135 | 520 | x |  |  |  | x |  | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat,PDF
Huvuddokument | Redovisas översiktligt i zoner för övriga projektörer då det är kostnadsdrivande Gasklassningsdokumentation | AB | D00130 | 525 | x |  |  |  | x |  | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat,PDF
Förteckning | - | BA | D00135 |  | x |  |  |  | x |  | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat,PDF
PM | Hydraulik PM | BB | M00007 |  | x |  |  |  | x |  | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat,PDF
Förteckning | Komponentlista (objektlista), Innefattar samtliga styrda objekt | BA | D00135 |  | x |  |  |  | x |  | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat,PDF
Dokument för drifttagande | Redovisas översiktligt, ska tas fram då brytet är mellan fas1 och fas2 |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat,PDF
Detaljritning | - | LH | M00108 | 200 | x |  |  |  |  | x |  | 2DL-2DLinjeobjekt | 1Symbol | LOD1 | Lokalt | - | EnligtleveransspecefikationObjektegenskaper | EnligtleveransspecefikationObjektegenskaper | Levereras | Originalformat,2D DWG,PDF
3D-CAD modell | - | TB | D00228 | 010 | x |  |  |  |  | x |  | 2DL-2DLinjeobjekt | 1Symbol | LOD4 | Lokalt | EnligtleveransspecefikationObjektegenskaper | EnligtleveransspecefikationObjektegenskaper | EnligtleveransspecefikationObjektegenskaper | Levereras | Originalformat, NWC,3D DWG
Rörlednings- och instrumentdiagram (P&ID) |  | FB | D00043 |  | x |  |  |  |  | x |  | 3DY-3DYtobjekt | 3Realistisk | LOD1 | Lokalt | EnligtleveransspecefikationObjektegenskaper | EnligtleveransspecefikationObjektegenskaper | EnligtleveransspecefikationObjektegenskaper | Levereras | Originalformat,Dexpi,3D DWG,PDF

## SPR
Dokumenttyper | Kommentar | DCC-koder | ID nr | SS 32271 | SPR | Programhandling | Bygglovshandling | Bygghandlingar | Systemhandlingar | Relationhandlingar | 20250411-SH-GL.04001 | Dimensionalitet | Utseende | Detaljeringsgrad (LOD) | Lokalisering | Funktionsbeteckning | Placeringsbeteckning | TypeID | Originalformat | Dokumentation/Filformat
Dokumentförteckning | Övergripande förteckning för projektadministration | AB | D00022 |  | x | x |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Dokumentation gällande ändringar | - | BH | M00034 |  | x |  |  | x | x |  | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Systembeskrivning | Enl. funktionsavsnitt | DB | D00179 |  | x |  |  | x | x |  | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Teknisk beskrivning |  | DD | M00145 |  | x | x
Kravspecifikation | Teknisk specifikation och krav | EC | D00035 |  | x |  |  | x | x |  | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Översiktsschema (flöde) | - | FB | D00200 |  | x |  |  | x |  |  |  | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | - | - | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Funktionsbeskrivning | För samtliga objekt/funktioner | FE | D00045 |  | x | [6 empty] | - | - | - | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Processbeskrivning | - | DB | M00066 |  | x |  |  | x | x |  | x | - | - | - | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Logikfunktionsdiagram | Förregling och funktionsschema | FF | D00047 |  | x | [6 empty] | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Planritning | - | LH | M00106 | 54 | x |  |  | x | x | x | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
3D-CAD modell | - | TB | D00228 | 01 | x |  |  | x | x |  | x | 3DY - 3D Ytobjekt | 2 Efterliknande | LOD3 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, IFC, 3D DWG
3D-CAD modell | - | TB | D00228 | 01 | x |  |  |  |  | x |  | 3DY - 3D Ytobjekt | 3 Realistisk | LOD4 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, IFC, 3D DWG
Ändrings-PM | - | BH | M00035 |  | x |  |  |  |  | x |  | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Blockschema (IEC 61082-1) | Enl. blockschema | FA | D00040 |  | x |  |  |  |  | x |  | - | - | - | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Kretsschema | Kraft- och styrkretsar | FS | D00053 |  | x | x |  |  |  | x |  | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Placeringsritning (byggplats) | Uppställningsritning | LD | D00062 |  | x |  |  |  |  | x |  | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Förteckning | Produktförteckning | BA | D00135 |  | x |  |  |  |  | x |  | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, Excel, PDF
Förteckning | Systemförteckning. Rekommenderade strategiska reservdelar | BA | D00135 |  | x |  |  |  |  | x |  | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, Excel, PDF
Egenkontroll | - | QC | M00127 | - | x |  |  | - | - | x |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Intyg sakkunnig utlåtande brand | Inkl. samordnat test | QC | M00133 |  | x |  |  |  |  | x |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Driftinstruktion | Enl. funktionsavsnitt | DC | D00034 |  | x |  |  |  |  | x |  | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF

## SÖ
Dokumenttyper | Kommentar | DCC-koder | ID nr | SS 32271 | SÖ | Programhandling | Bygglovshandling | Systemhandlingar | Relationhandlingar | Bygghandlingar | 20250411-SH-GL.04001 | Dimensionalitet | Utseende | Detaljeringsgrad (LOD) | Lokalisering | Funktionsbeteckning | Placeringsbeteckning | TypeID | Originalformat | Dokumentation/Filformat
Dokumentförteckning | Övergripande förteckning för projektadministration handlingsförteckning Reservdelsföteckning | AB | D00022 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Förteckning | Exempel ritningsförteckning, modellförteckning, produktförteckning, systemförteckning m.m. | BA | D00135 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Underhållsinstruktion (för kvalificerad personal) | - | DC | D00033 |  | x |  |  | x | x | x | x | [7 empty] | Levereras | Originalformat, PDF, Word
Instruktion för driftsättning | Provning och driftsättning. | DC | D00123 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Kravspecifikation | Teknisk specifikation och krav | EC | D00035 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Beräkningsblad (tekniska) |  | ED | D00037 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Huvuddokument | Dimensioneringsdokument | AB | D00130 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Översiktsschema | Kraft- och styrkretsar | FA | D00038 |  | x |  |  | x | x |  | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Blockschema (IEC 61082-1) |  | FA | D00040 |  | x |  |  |  | x | x | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Funktionsbeskrivning | Funktionella översiktsdokument | FE | D00045 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Funktionsdiagram | Funktionsschema | FF | D00046 |  | x |  |  | x | x | x | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Sekvensschema |  | FF | D00050 |  | x |  |  | x | x | x | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Signallista | Signallista mätvärdesdatabas Systemlayout med nätverk, bussritning och IP-plan. | FP | D00052 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, Excel, PDF
Signalegenskapslista | Signalutbytesschema | FP | D00118 |  | x |  |  | x | x |  | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Kretsschema | Kraft- och styrkretsar | FS | D00053 |  | x |  |  |  | x | x | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Kabellista |  | MB | D00076 |  | x |  |  | x | x | x | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, PDF
Reservdelslista | - | PB | D00106 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, Excel, PDF
Licens | Licenser och eventuella villkor för licenser | CB | D00166 |  | x |  |  | x | x |  | x | [7 empty] | Levereras | Originalformat, PDF, Word
Datablad | Manualer och tekniska specifikationer för all levererad utrustning. | DA | D00178 |  | x |  |  | x | x | x | x | [7 empty] | Levereras | Originalformat, PDF, Word
Teknisk beskrivning |  | DD | M00145 |  | x | x |  | x | x | [10 empty] | Originalformat, PDF
systembeskrivning |  | DB | D00179 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Förteckning | Systemförteckning rekommenderade strategiska reservdelar | BA | D00135 |  | x |  |  |  |  | x |  | - | - | - | - | - | - | - |  | Originalformat, PDF
Beskrivning av beteckningssystem |  | DB | D00180 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
programschema |  | FT | D00203 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Förteckning | Produktförteckning Avser skåpsdokumentation | BA | D00135 |  | x |  |  |  |  | x |  | - | - | - | - | - | - | - |  | Originalformat, PDF
Huvuddokument | Kvalitetsdokumentation inklusive FAT och SAT provningsprotokoll. | AB | D00130 |  | x |  |  | x | x | x | x | [7 empty] | Levereras | Originalformat, PDF, Word
3D-CAD modell | - | TB | D00228 |  | x |  |  | x | x |  | x | 3DY - 3D Ytobjekt | 2 Efterliknande | LOD3 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, IFC, 3D DWG
3D-CAD modell | - | TB | D00228 |  | x |  |  |  |  | x |  | 3DY - 3D Ytobjekt | 3 Realistisk | LOD4 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper |  | Originalformat, IFC, 3D DWG
Dokumentation gällande ändringar | - | BH | M00034 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Ändrings-PM |  | BH | M00035 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
granskningsdokument |  | QC | M00036 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
processbeskrivning |  | DB | M00066 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Manual | styrsystemets typkretsar och blockbibliotek | DC | M00067 |  | x |  |  | x | x | x | x | [7 empty] | Levereras | Originalformat, PDF, Word
provningsspecifikation |  | EC | M00081 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
miljöprövning |  | EC | M00082 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
miljökonsekvensbeskrivning |  | EC | M00083 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
mängdförteckning |  | EC | M00084 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Logikfunktionsdiagram | Förregling och funktionsschema | FF | D00047 |  | x |  |  | x | x | x | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
logikfunktionsschema |  | FF | M00094 |  | x |  |  | x | x | x | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Parameterlista | För samtliga styrda/styrande objekt | FQ | M00097 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Mjukvara relaterat dokumentation | - | FT | M00098 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Planritning | - | LH | M00106 |  | x |  |  | x | x | x | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Placeringsritning (byggplats) | Uppställningsritningar | LD | D00062 |  | x |  |  | x | x | x | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Komponentritning | Komponentplacering | TC | D00131 |  | x |  |  | x | x | x | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Placeringsritning (utrustning) | Skåpslayout | LU | D00064 |  | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, PDF
Layoutritning | - | TL | D00232 |  | x |  |  | x | x | x | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Sammankopplingsschema | Förbindningsschema | MA | D00067 |  | x |  |  | x | x | x | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Enlinjediagram | - | FA | D00112 |  | x |  |  | x | x | x | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Anslutningsschema för terminaler | Panelkort, Plintkort, Driftkort | MA | D00065 |  | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, PDF
Materiallista, apparatlistor | - | PA | D00103 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, Excel, PDF
Skyltlistor | - | PB | M00122 |  | x |  |  | x | x | x | x | [7 empty] | Levereras | Originalformat, PDF
Förteckning | Objektslistor, Kretsslista | BA | D00135 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, Excel, PDF
CE-dokumentation | - | QC | M00125 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
protokoll samordnad egenkontroll | - | QC | M00126 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Egenkontroll | - | QC | M00127 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Riskanalyser | - | QB | M00128 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Intyg sakkunnig utlåtande brand | - | QC | M00133 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Protokoll funktionstest | - | QC | M00134 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Protokoll FAT-test | - | QC | M00135 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Mätprotokoll instrumentkalibrering | - | QC | M00136 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Mätprotokoll nätverkskablage | - | QC | M00137 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Röntgen- och tätshetsprover | - | QC | M00140 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Skötselinstruktioner | - | WT | M00143 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Montageritningar | - |  |  | 640 | x |  |  | x | x | x | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Nätschema mätvärdesinsamling | - |  |  | 630 | x |  |  |  | x |  | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Typdriftkort | Driftkort |  |  | 810 | x |  |  |  | x |  | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Typkretsar | - |  |  | 820 | x |  |  |  | x |  | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
-

## V
Dokumenttyper | Kommentar | DCC-koder | ID nr | SS 32271 | V | Programhandling | Bygglovshandling | Bygghandlingar | Systemhandlingar | Relationhandlingar | 20250411-SH-GL.04001 | Dimensionalitet | Utseende | Detaljeringsgrad (LOD) | Lokalisering | Funktionsbeteckning | Placeringsbeteckning | TypeID | Originalformat | Dokumentation/Filformat
Dokumentförteckning | Övergripande förteckning för projektadministration samt produktförteckning | AB | D00022 |  | x | x |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Driftinstruktion | Enl. funktionsavsnitt | DC | D00034 |  | x |  |  |  |  | x |  | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Beräkningsblad (tekniska) |  | ED | D00037 |  | x | [5 empty] | x
Översiktsschema | - | FA | D00038 |  | x |  |  | x | x |  | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Blockschema (IEC 61082-1) | Funktionöversikt | FA | D00040 |  | x |  |  |  |  | x |  | - | - | - | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Funktionsbeskrivning | För samtliga objekt/funktioner | FE | D00045 |  | x |  |  | x | x |  | x | - | - | - | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Processflödesschema | - | FB | D00042 |  | x | x |  |  |  | x | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Systembeskrivning | Enl. funktionsavsnitt | DB | D00179 |  | x |  |  | x | x |  | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Förteckning | Systemförteckning rekommenderade strategiska reservdelar | BA | D00135 |  | x |  |  |  |  | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, Excel, PDF
Teknisk beskrivning |  | DD | M00145 |  | x | x |  |  | x |  | x | - | - | - | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
3D-CAD modell | - | TB | D00228 |  | x |  |  | x | x |  | x | 3DY - 3D Ytobjekt | 2 Efterliknande | LOD3 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, IFC, 3D DWG
3D-CAD modell | - | TB | D00228 |  | x |  |  |  |  | x |  | 3DY - 3D Ytobjekt | 3 Realistisk | LOD4 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, IFC, 3D DWG
Dokumentation gällande ändringar | - | BH | M00034 |  | x |  |  | x | x |  |  | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Ändrings-PM | - | BH | M00035 |  | x |  |  |  |  | x |  | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Processbeskrivning | - | DB | M00066 |  | x |  |  | x | x |  | x | - | - | - | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Kravspecifikation | Teknisk specifikation och krav | EC | D00035 |  | x |  |  | x | x |  | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Översiktsschema (flöde) | Flödesschema | FB | D00200 |  | x |  |  | x | x |  | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Rörlednings- och instrumentdiagram (P&ID) | - | FB | D00043 |  | x |  |  | x | x |  | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, Dexpi, 2D DWG
Logikfunktionsdiagram | Förregling och funktionsschema | FF | D00047 |  | x |  |  | x | x |  | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Planritning | - | LH | M00106 |  | x |  |  | x | x | x | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Placeringsritning (byggplats) | Uppställningsritning | LD | D00062 |  | x |  |  |  |  | x |  | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Egenkontroll | - | QC | M00127 |  | x |  |  |  |  | x |  | 3DY - 3D Ytobjekt | 2 Efterliknande | LOD3 | Lokalt | - | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, PDF
Intyg sakkunnig utlåtande brand | Inkl samordnat test | QC | M00133 |  | x

## VS
Dokumenttyper | Kommentar | DCC-koder | ID nr | SS 32271 | VS | Programhandling | Bygglovshandling | Bygghandlingar | Systemhandlingar | Relationhandlingar | 20250411-SH-GL.04001 | Dimensionalitet | Utseende | Detaljeringsgrad (LOD) | Lokalisering | Funktionsbeteckning | Placeringsbeteckning | TypeID | Originalformat | Dokumentation/Filformat
Dokumentförteckning | Övergripande förteckning för projektadministration och exempel ritningsförteckning, handlingsförteckning, modellförteckning, produktförteckning, systemförteckning m.m. | AB | D00022 |  | x | x |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Mötesprotokoll |  | BB | D00137 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Icke teknisk rapport | - | BB | M00004 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Presentation |  | BB | M00005 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Dokumentation gällande ändringar | - | BH | M00034 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Ändrings-PM |  | BH | M00035 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Granskningsdokument |  | QC | M00036 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Beskrivning av beteckningssystem |  | DB | D00180 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Systembeskrivning |  | DB | D00179 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Processbeskrivning |  | DB | M00066 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Driftinstruktion | - | DC | D00034 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Manual | Instruktioner och manualer | DC | M00067 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Teknisk rapport |  | DD | D00185 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Maskinbeskrivning |  | DD | M00068 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Bygg- och installationsbeskrivning |  | DD | M00069 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Utredning |  | DD | M00070 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Teknisk beskrivning | - | DD | M00145 |  | x | x |  |  | x |  | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Kravspecifikation | Teknisk specifikation och krav | EC | D00035 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Provningsspecifikation |  | EC | M00081 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Miljöprövning |  | EC | M00082 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Miljökonsekvensbeskrivning |  | EC | M00083 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Mängdförteckning |  | EC | M00084 |  | x |  |  | x |  | x |  | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Huvuddokument | Dimensioneringsdokument | AB | D00130 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Beräkningsblad (tekniska) | Beräkningsdokument | ED | D00037 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Översiktsschema |  | FA | D00038 |  | x |  |  | x | x | x | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Blockschema (IEC 61082-1) |  | FA | D00040 |  | x |  |  | x | x | x | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Processflödesschema | Funktionella översiktsdokument, Flödesschema, Flöde- och mediaredovisning | FB | D00042 |  | x |  |  | x | x | x | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, Dexpi, 2D DWG
Rörlednings- och instrumentdiagram (P&ID) |  | FB | D00043 |  | x |  |  | x | x | x | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, Dexpi, 2D DWG
Hydrauliska profiler |  | FB | M00091 |  | x |  |  | x | x | x | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, Dexpi, 2D DWG
Funktionsbeskrivning | - | FE | D00045 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Funktionsdiagram | Funktionsschema | FF | D00046 |  | x |  |  | x | x | x | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Sekvensschema |  | FF | D00050 |  | x |  |  | x | x | x | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Logikfunktionsdiagram | Förregling och funktionsschema | FF | D00047 |  | x |  |  | x | x | x | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Logikfunktionsschema |  | FF | M00094 |  | x |  |  | x | x | x | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Signallista | mätvärdesdatabas, IO-lista | FP | D00052 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, Excel, PDF
Parameterlista | För samtliga styrda/styrande objekt | FQ | M00097 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Kretsschema | Kraft- och styrkretsar | FS | D00053 |  | x |  |  | x | x | x | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Programschema |  | FT | D00203 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Mjukvara relaterat dokumentation | - | FT | M00098 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Planritning | - | LH | M00106 | 50 | x |  |  | x | x | x | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Montageritning |  | LH | M00146 |  | x |  |  | x | x | x | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Placeringsritning (byggplats) | Uppställningsritningar | LD | D00062 |  | x |  |  | x | x | x | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Komponentritning | Placeringar | TC | D00131 |  | x |  |  | x | x | x | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Placeringsritning (utrustning) | Skåpslayout | LU | D00064 |  | x | [6 empty] | - | - | - | - | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Layoutritning |  | TL | D00232 |  | x |  |  | x | x | x | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Sammankopplingsschema | Förbindningsschema | MA | D00067 |  | x |  |  | x | x | x | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Enlinjediagram |  | FA | D00112 |  | x |  |  | x | x | x | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Anslutningsschema för terminaler | Plintkort, Panelkort, Driftkort | MA | D00065 |  | x | [6 empty] | - | - | - | - | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Kabellista |  | MB | D00076 |  | x | [6 empty] | - | - | - | - | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Reservdelslista | - | PB | D00106 |  | x | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, Excel, PDF
Skyltlistor |  | PB | M00122 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, Excel, PDF
CE-dokumentation | - | QC | M00125 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Protokoll samordnad egenkontroll |  | QC | M00126 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Egenkontroll |  | QC | M00127 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Riskanalyser | - | QB | M00128 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Intyg sakkunnig utlåtande brand | - | QC | M00133 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Protokoll funktionstest |  | QC | M00134 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Protokoll FAT-test |  | QC | M00135 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Mätprotokoll instrumentkalibrering |  | QC | M00136 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Mätprotokoll nätverkskablage |  | QC | M00137 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Röntgen- och tätshetsprover |  | QC | M00140 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
3D-CAD modell | - | TB | D00228 | 01 | x |  |  | x | x |  | x | 3DY - 3D Ytobjekt | 2 Efterliknande | LOD3 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, IFC, 3D DWG
Skötselinstruktioner |  | WT | M00143 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Översiktsschema |  | FA | D00038 |  | x | x

## BR
Dokumenttyper | Kommentar | DCC-koder | ID nr | SS 32271 | BR | Programhandling | Bygglovshandling | Bygghandlingar | Systemhandlingar | Relationhandlingar | 20250411-SH-GL.04001 | Dimensionalitet | Utseende | Detaljeringsgrad (LOD) | Lokalisering | Funktionsbeteckning | Placeringsbeteckning | TypeID | Originalformat | Dokumentation/Filformat
Dokumentförteckning | Övergripande förteckning för projektadministration | AB | D00022 |  | x |  |  | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Driftinstruktion | Enl. funktionsavsnitt | DC | D00034 |  | x |  |  |  |  | x |  | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Översiktsschema | - | FA | D00038 |  | x | [6 empty] | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Blockschema (IEC 61082-1) | Inkl Funktionsöversikt, | FA | D00040 |  | x
Funktionsbeskrivning | För samtliga objekt/funktioner, Processbeskrivningar | FE | D00045 |  | x |  |  | x | x |  | x | - | - | - | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Signallista | mätvärdedatabas | FP | D00052 |  | x |  |  |  |  | x |  | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, Excel, PDF
Kretsschema | Kraft- och styrkretsar | FS | D00053 |  | x |  |  |  |  | x |  | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Utrymningsplan | - | BS | D00155 |  | x |  |  |  |  | x |  | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Systembeskrivning | Enl. funktionsavsnitt | DB | D00179 |  | x |  |  | x | x |  | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Förteckning | Systemförteckning rekommenderade strategiska reservdelar | BA | D00135 |  | x |  |  |  |  | x |  | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, Excel, PDF
Dokumentation gällande ändringar | - | BH | M00034 |  | x |  |  | x | x |  | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Ändrings-PM | - | BH | M00035 |  | x |  |  |  |  | x |  | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Säkerhetsinstruktion | - | BS | M00037 |  | x |  |  |  |  | x |  | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Klassningsplan | - | BS | M00038 |  | x |  |  |  |  | x |  | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Brandskyddsdokumentation | Brandskyddsbeskrivning samt brandskisser (ritningar ingår ej) | BS | M00039 |  | x |  |  |  |  | x | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Intyg | - | CB | M00048 |  | x |  |  |  |  | x |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Garantidokumentation | - | CG | M00061 |  | x |  |  |  |  | x |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Förteckning | Avser skåpsdokumentation | BA | D00135 |  | x |  |  |  |  | x |  | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, Excel, PDF
Kravspecifikation | Teknisk specifikation och krav | EC | D00035 |  | x |  |  | x | x |  | x | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Logikfunktionsdiagram | Förregling och funktionsschema | FF | D00047 |  | x | [6 empty] | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Parameterlista | För samtliga styrda/styrande objekt | FQ | M00097 |  | x |  |  |  |  | x |  | - | - | - | - | - | - | - | Levereras | Originalformat, PDF
Planritning | - | LH | M00106 |  | x |  |  | x | x |  | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Detaljritning | - | LH | M00108 |  | x |  |  |  |  | x |  | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Sektioner | - | LH | M00110 |  | x |  |  | x | x |  | x | 2DL - 2D Linjeobjekt | 1 Symbol | LOD1 | Lokalt | - | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, 2D DWG, PDF
Egenkontroll | - | QC | M00127 |  | x |  |  |  |  | x |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Intyg sakkunnig utlåtande brand | Inkl samordnat test | QC | M00133 |  | x |  |  |  |  | x |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3D-CAD modell | - | TB | D00228 |  | x |  |  |  |  | x |  | 3DY - 3D Ytobjekt | 3 Realistisk | LOD4 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, IFC, 3D DWG
3D-CAD modell | - | TB | D00228 | 010 | x |  |  | x | x |  | x | 3DY - 3D Ytobjekt | 2 Efterliknande | LOD3 | Lokalt | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Enligt leveransspecefikation Objektegenskaper | Levereras | Originalformat, IFC, 3D DWG
Utförande spec brandlarm | - | - | - | 646 | x | [5 empty] | x

## SÄ
Dokumenttyper | Kommentar | DCC-koder | ID nr | SS 32271 | SÄ | Programhandling | Bygglovshandling | Bygghandlingar | Systemhandlingar | Modellhandlingar | Relationhandlingar | 20250411-SH-GL.04001 | Dimensionalitet | Utseende | Detaljeringsgrad (LOD) | Lokalisering | Funktionsbeteckning | Placeringsbeteckning | TypeID | Originalformat | Dokumentation/Filformat
Systembeskrivning | Inbrottslarm-, passerkontroll- och kamerabevakningssystem (struktur enligt AMA EL) | DB | D00179 |  | x |  |  |  | x |  |  | x
Teknisk beskrivning | Enligt AMA EL, Telesystem och Nätscheman (för inbrottslarm-, passerkontroll- och kamerabevakningssystem). | DD | D00185 |  | x |  |  | x
Säkerhetsinstruktion | – skalskydd och inre avgränsningar | BS | D00186 |  | x |  |  |  | x |  |  | x
Situationsplan | (Säkerhetsnätverk) | LA | D00187 |  | x |  |  | x